Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 288 г. Челябинска»

454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а, Тел. 8(351)257-37-44, телефакс 8(351)257-36-83

Адрес эл.почты: mdou288@mail.ru  Сайт: www.288.mbdou-dc.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 288 г. Челябинска»

454078 г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а, Тел. 8(351)257-37-44, телефакс 8(351)257-36-83

Адрес эл.почты: mdou288@mail.ru  Сайт: www.288.mbdou-dc.ru

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10.07.2017 г.

| № п\п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Рекомендуе- мый срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствует договор на обслуживание противопожарных дверей в помещении электрощитовой). (Основание: п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N390) | 02.07.2018 | Создана комиссия по обследованию работоспособности противопожарных дверей ОО (Приказ от 14.07.2017 г. № 09-41\01) | Частично выполнено |
| 2. | Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами отверстия, в подвальном помещении. (Основание: ППР (постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 22) | 02.07.2018 |  | Выполнено |
| 3. | В полу на путях эвакуации в группе № 3 (подготовительная), помещение №11 по тех. паспорту имеется перепад высот менее 45 см (фактически высота перепада составляет 34 см). (Основание: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009) | 02.07.2018 | Проведены расчеты для закупки необходимого материала с целью изготовления пандусов в 4-х группах |  |
| 4. | В полу на путях эвакуации в группе № 1, (ясельная) №4 по тех. паспорту имеется перепад высот менее 45 см (фактически высота перепада составляет 34 см).( Основание: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009) | 02.07.2018 |  |  |

Заведующий МБДОУ

«ДС № 288 г. Челябинска» _________________ О.В. Лахнова